附表:手术室基础手术器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 器械名称 | 规格（单位mm） | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸科钳（大1） | 250×2.7，圆弯R22×15（中弯） | 5 |
| 2 | 胸科钳（中1） | 220×2.7，圆弯R32×15（中弯） | 5 |
| 3 | 胸科钳（小1） | 250×2.7，圆弯R32×15（中弯） | 5 |
| 4 | 大直角 | 220×18×90°，圆弯R32×15（中弯） | 10 |
| 5 | 小直角 | 180×15×90° | 10 |
| 6 | 扁桃体钳 | 220×55×22，弯，半齿 | 20 |
| 7 | 大弯钳 | 220，弯全 | 20 |
| 8 | 中弯止血钳 | 180，弯全 | 60 |
| 9 | 小弯钳 | 160，弯全 | 50 |
| 10 | 直血管钳 | 160，直全 | 30 |
| 11 | 弯蚊式钳 | 125，弯全 | 60 |
| 12 | 直蚊式钳 | 125，直全 | 30 |
| 13 | 艾利斯 | 180 | 30 |
| 14 | 巾钳 | 160 | 30 |
| 15 | 长持针器 | 220 | 30 |
| 16 | 短持针器 | 180 | 50 |
| 17 | 小持针器 | 140 | 30 |
| 18 | 长剥离剪 | 220 | 30 |
| 19 | 短剥离剪 | 180 | 30 |
| 20 | 组织剪 | 180，弯圆 | 50 |
| 21 | 直线剪 | 180，直圆 | 50 |
| 22 | 小直剪 | 140，直尖 | 20 |
| 23 | 小弯剪 | 140，弯尖 | 20 |
| 24 | 弯无齿卵圆钳 | 250×10，弯无齿 | 30 |
| 25 | 消毒钳 | 250×10，弯有齿 | 30 |
| 26 | 耙钩 | 210×35，扁柄，三爪钝250×35×23，扁柄，四爪钝 | 5 |
| 27 | 小拉钩 | 各种型号，200×13 静脉，17×22/17×38 | 10 |
| 28 | 小爬钩 | 220钝四爪 |  |
| 29 | 压肠板 | 300×35×45 | 5 |
| 30 | 板钩 | 250×50×30，250 80×40，100×50 | 5 |
| 31 | 保胆拉钩 | 200×24×84，S型 | 10 |
| 32 | 大S拉钩 | 250×36×105，S型300×36×120，S型300×60×160，S型 | 5 |
| 33 | 腹腔拉钩 | 280，37×60/45×80 空心柄 双头 | 10 |
| 34 | 甲状腺拉钩 | 117，10×30/10×35 204，17×22/17×38 | 10 |
| 35 | 长吸引器头 | 280×φ10，直型圆头，加强型 | 10 |
| 36 | 吸引器（普通） | 200×φ10，弯有孔 | 10 |
| 37 | 大平镊 | 200 | 30 |
| 38 | 中平镊 | 180 | 30 |
| 39 | 小平镊 | 140 | 30 |
| 40 | 牙镊 | 140 | 30 |
| 41 | 4#刀柄 | 140 | 30 |
| 42 | 7#刀柄 | 160 | 30 |
| 43 | 可可钳 | 200，直有钩 | 5 |
| 44 | 长刀柄 | 220 | 2 |