
1、 [bookmark: _GoBack]项目信息：
	序号             （包号）
	耗材名称
	规格
	主要用途和功能需求

	1、根管治疗类耗材
	根管润滑剂EDTA
	
	用于软化钙化、堵塞根管、去除根管玷污层润滑根管、减少断锉根管

	
	玻璃离子水门汀
	粉30g，液25g
	用于充填、补牙

	
	磷酸锌水门汀
	
	用于粘结、垫底、临时填充、暂封

	
	根管充填糊剂
	iRoot SP 2g/支
	用于根管永久封闭充填、抗菌消炎、复杂根管充填、微创倒充填

	
	根管充填及修复材料
	
	用于活髓保存、根管穿孔、牙根缺损永久修补，根管再治疗辅助封闭

	
	暂时充填材料
	
	用于根管治疗分次换药封闭、深龋安抚、间接盖髓临时封闭

	
	复合树脂充填材料
	各颜色
	用于补牙,形态为膏体

	
	光固化流动性复合树脂
	F00A2、F00A3、F03X
	用于口腔内窝洞、缺损的修复或者用于人工牙冠的修补，形态为流体

	
	牙周纤维带
	
	用于松牙固定

	
	盖髓剂（光固化）
	
	用于间接盖髓、直接盖髓、活髓切断术后覆盖、根管穿孔修补、根尖诱导成形术

	
	回填牙胶
	
	用于充填根管

	
	机用根管锉
	21mm、25mm混号
	用于根管预备、成型根管、高效清晰复杂根管、辅助根管再治疗、配合根管冲洗

	
	氢氧化钙
	牙质色dycal 13g基质11g催化剂
	用于直接或者间接盖髓术

	
	氢氧化钙根管消毒剂（调和型）
	
	用于根管中长期封药消毒、吸收根尖炎性渗出、引流脓液，软化坏死牙髓残屑、根尖诱导成形术、间接/直接盖髓

	
	橡皮障布
	0.18mm中厚、6*6、5*5、127*127mm绿色
	用于隔湿、防误吞、误吸、保护软组织、术区干净清晰、减少交叉感染

	
	牙胶尖
	各型号
	用于根管充填主体、封闭根管

	
	牙科吸潮纸尖
	各型号
	用于吸干根管内水分、冲洗液

	
	矽离子
	
	用于复合树脂补牙抛光、去除正畸残留粘结剂、洁牙后牙齿精细抛光

	
	牙周塞治剂
	
	用于牙周术后创面保护、压迫止血、镇痛隔离刺激、固定牙龈瓣、保护血凝块

	
	咬合纸
	红蓝各厚度
	标记咬合高点、早接触点

	
	一次性使用口腔涂药棒
	
	用于涂布酸蚀剂、粘结剂、封闭剂、清理小碎屑

	
	一次性使用三用喷枪头
	
	用于干燥牙面、降温冷却、水雾冲洗

	
	必兰针头
	0.3*21mm、0.3*25mm 100支/盒
	用于注射局麻药液

	
	暂封补牙条
	100g
	用于根管治疗中途封闭窝洞、临时封闭龋洞、隔离唾液、临时封堵

	2、种植修复类耗材
	齿科藻酸盐印模材料
	
	用于取模，制取研究模型，临时简易复刻等

	
	藻酸盐印模材料（高精密）
	
	用于正畸高精度取模、复制精度强，纹理清晰。

	
	硅橡胶印模材料
	
	用于固定修复精细取模，种植修复取模

	
	自粘接树脂水门汀
	RelyX U200 56897 TR色8.5g
	用于粘接修复体

	
	暂时粘接用水门汀
	
	用于用于临时粘固各类临时修复体，封闭保护牙体、隔绝刺激。

	
	纤维桩粘接树脂
	
	用于纤维桩粘结树脂，根管内粘固纤维桩

	
	红白打样膏
	
	用于初印模制取，临时咬合记录，牙槽嵴形态复制，正畸粗取模型

	
	吸收性明胶海绵
	60*20*5
	用于术中止血、保护创面、预防干槽症等

	
	口腔种植用一次性使用供水管
	
	用于口腔种植机配套使用，骨钻降温，冲洗术区等

	
	临时冠桥树脂VOCO自凝型 A2
	
	用于制作临时牙冠、临时连桥

	
	自凝型(粉剂) 100g 3#
	白和粉
	用于临时修复类，临时牙冠、临时桩核，正畸固位等

	
	嵌体泥
	
	用于嵌体、高嵌体临时修复，封闭预备窝洞，保护牙髓，恢复咬合高度与咀嚼等

	
	红蜡片 常用 250g
	
	用于活动义齿技工制作（基托蜡型、蜡堤、假牙边缘塑形），固定修复蜡型

	
	排龈线
	00、000
	用于推开牙龈，暴露完整肩台、控制龈沟渗血、止血；隔绝唾液污染等

	
	牙龈止血凝胶
	
	用于止血作用，隔离干燥，保障粘结效果，抗炎，消肿

	
	氢氟酸
	
	用于玻璃陶瓷修复体体外酸蚀增粘接

	
	取模用预成加强钉
	
	用于根管治疗后纤维桩/铸造桩修复取模，充当桩道印模内部支撑骨架。

	
	修复体酸蚀预处理剂（偶联剂）
	
	用于瓷修复体表面粗化蚀刻，硅烷偶联化学粘结，清洁活化粘接面

	
	纤维桩
	各型号
	用于加固残根残冠，恢复牙体固位

	
	牙科膜片
	透明
	用于正畸成形膜片，正畸保持片，夜磨牙咬合垫，个别托盘等

	
	咬合记录硅橡胶
	
	用于精准记录上下颌咬合关系，修复体试戴核对咬合，种植修复咬合采集等

	
	软衬材料
	
	用于全口/局部活动义齿缓冲衬垫，牙槽嵴吸收严重患者适配，种植覆盖义齿内衬缓冲

	
	印模材料口内注射头
	MT290（小头*100）、大头
	用于精细注射轻体印模材料

	3
	医用棉签（长）
	
	用于产房产妇会阴擦洗、侧切伤口消毒、盆底检查术前外阴消毒，清理会阴褶皱分泌物。棉签总长20cm，杆体坚固不易折断；棉头紧实不掉絮，无菌独立灭菌包装，吸附消毒液充分，质地柔软不损伤会阴创面。






附件1
遴选耗材信息表
	项目名称
	

	代理商名称
	

	生产厂家名称
	

	品牌及产地
	

	注册证编号
	

	注册证产品名称
	

	质量与安全性
	产品注册证认证：CE认证 □有 □无，FDA认证 □有 □无
临床效果评价（文献/用户反馈）：□有 □无
不良事件发生率

	上市时间
	

	产品技术参数
	

	适用机型
	

	业绩及北京
占有率
	所提供发票医院名称：对应产品三家以上其他医院(与我院同级别或价低者)，佐证材料需提供发票复印件，盖章且在对应产品处标注出单价。特殊情况无法提供，需有说明文件。如有挂网价，需同时提供挂网价截图(盖章)

	到货时间
	

	售后服务
	不良事件响应时间：
退换货政策：
技术支持：
其他：

	价格
	

	授权人及联系方式
	




	


北京大学首钢医院----供应商名称

	27位国标码
	注册证备案号
	产品名称
	生产厂家
	规格
	型号
	单位
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



承诺最终入院价不高于北京医疗保障信息系统药品和医用耗材招采管理子系统(北京阳采平台)最低价     □同意    □不同意

通过北京首颐德常医疗科技有限公司进行采购配送      □同意    □不同意

技术参数符合招标公告要求      □是    □否	授权人签字：

到货时间：	 联系方式：

不良事件响应时间：	     日期：
附件3
最低供货价承诺书

_______________________________________公司在此郑重承诺：
          
1. 我公司于   年  月  日给予北京大学首钢医院的产品供货价不高于至今该产品供给北京市其他医院最低成交价格及厂家在其它省市集中采购或中标的价格。
2. 本次报价后，市场上如有价格低于此次给予北京大学首钢医院供货价的情况，我公司将第一时间通知贵院，并同意下调供货价。
3. 如有违反，本公司无条件退回高出部分金额，并承担可能导致解除供货协议等违约责任。



公司公章
                            被授权人签字：                                 
年  月  日










附件4
医药代表廉洁承诺书
为进一步加强医德医风建设，杜绝医药购销中的“回扣”“红包”和“提成”等不正之风，积极配合贵院做好医疗服务工作，维护本企业的信誉和形象，特作如下承诺：
一、医药生产和经营企业的营销行为，必须符合国家的相关法律法规和规章制度，不得有违纪违规违法行为。
二、医药生产和经营企业要严把供应质量关，确保所供应的药品的质量。
三、医药代表不得以“回扣”“红包”和“提成”等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等，或给予其他不正当利益。 
四、医药代表不得进入医院科室及诊疗场所向医院工作人员推销产品；不得向工作人员查询或统计医药的进、销、存量和使用量。禁止各种形式的商业贿赂行为，不得在业务活动中向工作人员提供回扣、吃请，赠送贵重礼品等行为，不得参与统方及私自赞助工作人员借举办学术会议之名安排旅游等违规活动。
五、介绍医药产品信息及学术交流联系，必须预约申请后，审批通过后在医院规定的时间、地点进行。
六、不得干预、影响医院医药购销工作和诊疗秩序。
七、严格遵守以上承诺。如有违反上述承诺，我愿意接受停止相关产品使用、记入不良诚信档案等处理，甚至停止业务往来，以及纪检监察部门的处理。


      医药代表（签名）：
       医药代表身份证号：
承诺日期：
     公司名称（盖章）：











































附件5：
承诺书


首钢医院有限公司：
我单位已取得医疗器械生产或经营资质，熟知中华人民共和国境内医疗器械相关法律法规。我单位承诺，在向首钢医院有限公司供货过程中，所有经营行为严格遵守中华人民共和国境内法律规定，保证向首钢医院有限公司提供的文件、材料（包括但不限于注册证、经营资质，授权书等）真实有效。如出现虚假、伪造相关文件、材料的行为，对造成的后果承担一切法律责任。








公司（盖章）
      年 月 日

